| АЕРС - Јавна консултација о Предлогу одлуке о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документ: | Предлог одлуке о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса |  |
| Примедбе даје: | Дарко Малеш |  |

| Датум: | 22.06.2016. |  |
| --- | --- | --- |
| Послати на адресу: | aers@aers.rs |  |

ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ

| Р.б. | ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР |
| --- | --- |

ПРИМЕДБЕ ПО ЧЛАНОВИМА

| Р.б. | Примедба на члан/тачку/став (страна) | Треба да гласи | Напомена предлагача (шта се постиже предложеном променом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | члан 8, подтачка 1) б) | б) податке о реактивној енергији за сваки обрачунски период (kvarh); НАПОМЕНА: односи се за само за купце из категорија ''средњи'' и ''ниски напон'' | Техничке могућности већине бројила која су на уграђена код купаца у категоријама ''широка потрошња'' тј. ''домаћинства'' не омогућавају мерење и бележење реактивне енергије. Самим тим је и немогуће тај податак дати крајњем купцу. У предлозима образаца 2 и 3 из тог разлога није ни предвиђена ставка утрошене реактивне енергије. | Сагласно овлашћењу из члана 56. тачка 11) Закона о енеретици, Агенција у тексту одлуке прописује врсту података о сопственoј потрошњи, који се у обрасцима 1,2,3, односно 4, који су саставни део ове одлуке конкретизују, тако да се крајњем купцу према конкретном месту испоруке прикажу само они подаци који се зaиста мере (у зависности од места у систему – на средњем/ниском напону, према начину мерења и др.). |
| 2 | члан 8, подтачка 1) в) | в) податке о вршном оптерећењу (месечне максималне активне снаге) за сваки обрачунски период (kW), датум почетка и краја сваког обрачунског периода; НАПОМЕНА: односи се за само за купце из категорија ''средњи'' и ''ниски напон'' | Техничке могућности већине бројила која су на уграђена код купаца у категоријама ''широка потрошња'' тј. ''домаћинства'' не омогућавају мерење и бележење вршног оптерећења. Самим тим је и немогуће тај податак дати крајњем купцу. У предлозима образаца 2 и 3 из тог разлога није ни предвиђена ставка вршног оптерећења. . | Исто као и у претходном одговору (у тексту се прописује врста података, а у обрасцима се конкретизује који се подаци и приказују крањјем купцу с обзиром нa место испоруке и начин мерења. |